***OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ NIEZAWIERAJĄCYM***

***OKREŚLEŃ SPECJALISTYCZNYCH***

Przedmiotem opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia/urządzeń wodnego oraz na wprowadzanie do odbiornika-rowu wód opadowych lub roztopowych. Przedmiotowe wody odprowadzane będą z projektowanego chodnika jak i przebudowywanej drogi powiatowej nr 1846P Zielonagóra-Ryczywół w miejscowości Zielonagóra.

Wnioskodawcą jest:

**Powiat Szamotulski**

**ul. Wojska Polskiego 4**

**Zarząd Dróg Powiatowych**

**ul. B. Chrobrego 6**

**64-500 Szamotuły**

Projektowany przebudowa drogi polegająca na budowie chodnik na odcinku ok. 365m zlokalizowana będzie na działkach o numerze ewidencyjnym 515/1 i 515/2, obręb Zielonagóra, gmina Obrzycko, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie. Przedmiotowe wody opadowe lub roztopowe będą zbierane do pięciu studzienek osadnikowych z wpustem ulicznym i wprowadzane za pomocą wylotu do istniejącego rowu drogowego. Urządzenia wodne do wprowadzania wód opadowych lub roztopowych do odbiornika-rowu jak i projektowane dwa przepusty będzą zlokalizowane na działce nr 515/2, obręb Zielonagóra.

Ilość wód opadowych lub roztopowych wprowadzanych do odbiornika:

* zrzut średni roczny Qśr. roczne = 594,4 m3/r
* zrzut maksymalny sekundowy Q max. sek.= 0,00221 m3/s.

Z poważaniem

Sylwia Kosicka

DYREKTOR

/kwalifikowany podpis elektroniczny/